淮阴工学院枚乘路校区南园学生宿舍供电线路调整电缆顶管和线路安装项目招标文件
项目编号：HGZB20180093
第一章  投标须知
我校枚乘路校区南园兰苑5、6号和桦苑6、7号楼学生宿舍供电线路调整，需进行电缆顶管敷设及电缆的安装和部分已使用电缆抽回重新安装等工作，现对社会公开招标，欢迎符合条件的公司前来投标。
一、招标项目
本项目分两个标段，各投标人可以全部投标，或只投一个标段。
（一）标段1：电缆顶管
1、电缆顶管规格数量
（1）管材用mpp材料，管径为Φ160mm，长度42米×4（4根并顶），过河水深约3米；
（2）管材采用mpp材料，管径为Φ160mm，长度160米×4（4根并顶），水泥路面旁绿化带中；
（3）管材采用mpp材料，管径为Φ160mm，长度142米×2（2根并顶），水泥路面旁绿化带中。
2、质量要求
（1）顶管工程经电缆穿管顺利完成，视顶管施工合格。
（2）管材质量执行GB/T 12706—2002标准，并提供所供产品的合格证和材料质量报告，材料进场分使用前和使用后两次验收。
（二）标段2：电缆敷设安装
1、铜芯铠装电缆规格数量
（1）YJV22-4×240mm2，2根，各356 米（新购）；
（2）YJV22-4×240mm2，2根，各 411米（新购）；
（3）YJV22-4×240mm2，2根，各 120米（在用电缆抽出）。
（4）人工挖土敷设电缆YJV22-4×240mm2，2根，长度165米,50cm以下。
（5）顶管长度：A长度42米×4根；B长度160米×4根；C长度142米×2根。
2、线路安装
（1）电缆穿管；
（2）电缆头制作安装；
（3）成套室外不锈钢（SUS304）电缆分支箱定制、安装（两套），规格尺寸：800×400×1200mm，板厚不小于1.5mm；
（4）电缆井砌筑1500×1500×1500mm(3座）。
3、质量要求
（1）电缆头制作安装执行电力行业规范。
（2）电缆穿管安装工作完成进行试运行（7个工作日），无质量问题。
（3）电缆井砌筑：24标准砖墙，内外粉刷，井盖采用铸钢加重。
二、投标人资格条件
参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；
2.具有本项目相应经营范围；
3.标段1投标人具有建筑、道路施工（含顶管作业）三级及以上资质，标段2投标人具有电力安装承装（修、试）五级及以上资质； 
4.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；
5.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。
注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。
三、投标人资格审查方式
开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。
四、招标文件
投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件资料费售价 200元（每个标段各100元），投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。
五、投标保证金
投标保证金金额为6000元整（每个标段各3000元）。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在供货、安装、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；
（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；
（6）中标人在规定期限内未签订合同的；
（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。
六、投标文件组成
1、法定代表人资格证明或法人授权委托书；
2、企业资质证明（复印件加盖章）；
3、营业执照（复印件加盖章）；
4、税务登记证（复印件加盖章）；
5、企业安全生产许可证（复印件加盖章）；
6、投标函和报价明细表（标段1按单价、合价和总价填报，标段2的电缆分支箱、电缆敷设安装、电缆井砌筑等分别按单价、合价和总价填报）；
7、提供产品合格证和材料质量报告（标段1提供）。
上述材料按序装订，原件备查。
七、投标文件递交时间、地点
1.投标文件递交时间：2018年7月2日上午8:30-10:30。
2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。
3.投标文件要求：编制一式四份投标文件（包括一份正本和三份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。
八、开标时间及地点
1.开标时间：2018年7月2日下午（暂定）；  
2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。
九、评标办法
我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对满足招标文件资格、技术等方面要求投标人进行评价，采用合理低价确定中标人。若投标不足三家或有效响应不足三家，我校有权采用竞争性谈判等其他方式确定供货商。
十、无效投标与废标
有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：
1.未按招标文件要求交纳投标保证金的； 
2.未按照要求密封、盖章的；
3.不符合招标文件规定的资格要求的；
4.投标报价低于成本，或显著高于市场价格的；
5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；
6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；
8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
10.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
11.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。
有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；
5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。
十一、定标与签约
1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。
2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。安装完工时间：标段1签订合同后10天内，标段2在电缆到货后10天内。工程施工结束，验收合格，付工程总价的95%，余款待一年质保期满无质量问题后付清，不计利息。
3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。
十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。
十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。
技术咨询联系人：金老师，联系电话：13952346129；
招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559815/83559069；
联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。





淮阴工学院招投标办公室
2018年6月11日


第二章 合同条款 
淮阴工学院枚乘路校区南园兰苑5、6号和桦苑6、7号楼学生宿舍室外电力电缆顶管施工合同主要条款

订购方：淮阴工学院                  （以下简称甲方）
供货方：                            （以下简称乙方）
淮阴工学院枚乘路校区35、36、42、43号学生宿舍室外电力电缆顶管敷设项目。管材均采用mpp材料，管径为Φ160mm，长度分别为42米×4（4根并顶）、160米×4（4根并顶）、142米×2（2根并顶）。经公开招标，项目编号        ，确定               为中标单位。为保证管材质量，顶管施工如期完成，根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方友好协商并达成一致，订立本合同。
一、合同签订后，乙方投标时所交的5000.00元投标保证金自动转为履约保证金。
二、完成时间
2018年   月   前。每超一天罚工程总价的2%，依次类推（从工程费用中扣除）。
三、电缆顶管施工工程价款
合同价为：                    （            元）。
四、付款方式
1、转账；
2、顶管施工结束经电缆穿管并顺利完成，视顶管施工合格，付顶管工程总价的95%及履约保证金（不计利息），余款待一年质保期满无质量问题后付清，不计利息。
五、工程质量
产品质量符合国家GB/T12706—2002标准，并提供管材的合格证、材料质量报告，材料进场分使用前和使用后两次验收。
六、其他
招、投标文件均为本合同有效补充部分，如有与本合同相矛盾的，以本合同为准。
七、因管材质量问题发生争议，由淮安市法定的技术单位进行质量检测鉴定和淮安市经济开发区法院审理。
八、本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。
九、本合同一式陆份，甲方执肆份乙方执贰份。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
   


甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：


委托代理人：                        法人代表：

             年  月  日                         年  月  日 















淮阴工学院枚乘路校区南园兰苑5、6号和桦苑6、7号楼学生宿舍室外电力电缆安装合同主要条款

订购方：淮阴工学院                  （以下简称甲方）
供货方：                            （以下简称乙方）
淮阴工学院枚乘路校区35、36、42、43号学生宿舍室外电力电缆敷设、电缆分支箱定制安装、电缆井砌筑项目，电缆规格、数量： 2根YJV22--4×240mm2，各411米、2根YJV22-4×240mm2，各356米、2根YJV22--4×240mm2在用电缆抽出，长120米，人工挖土敷设电缆（2根YJV22--4×240mm2，长165米）。顶管长度分别为：42米×4（4根并顶）、160米×4（4根并顶）、142米×2（2根并顶）等，经公开招标，项目编号          ，确定               为中标单位。为保证安装工程、电缆分支箱定制、电缆井砌筑质量和如期完成，根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方友好协商并达成一致，订立本合同。
一、合同签订后，乙方投标时所交的5000.00元投标保证金自动转为履约保证金。
二、完成时间
2018年  月  前。每超一天罚工程总价的2%，依次类推（从工程费用中扣除）。
三、电缆敷设、分支箱安装、电缆井砌筑工程价款
合同价为：                    （            元）。
四、付款方式
1、转账；
2、电缆穿管安装工作完成进行试运行（7个工作日），未出现问题并验收合格，付工程总价的95%及履约保证金（不计利息），余款待一年质保期满无质量问题后付清，不计利息。
五、工程质量
1、电缆分支箱（两套）：不锈钢（SUS304），规格尺寸：800×400×1200mm，板厚不小于1.5mm；
2、电缆井砌筑：1500×1500×1500mm(3座），24标准砖墙，内外粉刷，井盖采用铸钢加重。
3、电缆头制作安装：执行电力行业规范。
4、人工挖土敷设电缆：YJV22-4×240mm2，2根，长度165米,50cm以下。
六、其他
招、投标文件均为本合同有效补充部分，如有与本合同相矛盾的，以本合同为准。
[bookmark: _GoBack]七、因安装施工和设备产品质量问题发生争议，由淮安市法定的技术单位进行质量检测鉴定和淮安市经济开发区法院审理。
八、本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。
九、本合同一式陆份，甲方执肆份乙方执贰份。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
   


甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：


委托代理人：                        法人代表：

             年  月  日                         年  月  日 







第三章  投标文件样式

一  投 标 函
淮阴工学院招投标办公室：
我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。
3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。
5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。
7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                             邮政编码：                      
电    话：                             传    真：                      
Email：                            
                  
供应商名称：                                （公章）  
授权代表（签名）：                           
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1] 日   期：                                   
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二  法定代表人资格证明
淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：                                  （公章）
日期：                 年         月         日

 (
法人代表身份证复印件粘贴处
)
三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

 (
被授权人身份证复印件粘贴处
)





四  报价明细表
单位:人民币/元
	序号
	货物名称及商标名
	规格型号、原产地及生产厂名、质保期
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                              （小写）



投标人（加盖公章）：            

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：                  

注：
1.所有价格用人民币报价。
2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。
3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。









五 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：
我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。


                           公司授权代表（签名）：
                                                （公章）
                                                年   月   日


	项目名称、项目号
	

	公司名称
	

	开户行详细信息（支行）
	

	退款账号（退款至原汇款、转账账号）
	

	公司联系人
	

	联系电话
	手机：                      办公电话：


备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。






六  投标文件材料袋格式



项目名称                                   
项目编号                                   
投标内容             全部投标              
投标商名称                                 
投标商法人或委托人                         
投标商联系电话   （含固定电话和手机）      
投标商传真                                 
投标商电子邮箱                             
投标商地址                                 
投标商邮编                                 
投标时间                                   
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