淮阴工学院

电子信息工程学院光电子技术综合实验室主动调Q半导体泵浦固态激光器等设备采购

招标文件

项目编号：HGZB20180109

淮  阴  工  学  院

2018 年7月16日

目  录

第一章  投标须知  ……………………………………………… 1

第二章  采购需求及性能要求…………………………………… 7

第三章  合同主要条款…………………………………………… 11

第四章  投标文件样式…………………………………………… 12

第一章 投标须知

- 招标项目

所属名称、数量见下表：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学平台 | 1台 |
| 2 | 仪器架 | 1台 |
| 3 | 背照式CCD光谱仪 | 1台 |
| 4 | # 高稳定石英卤素灯光源 | 1台 |
| 5 | 高分辨单色仪（带旋转法兰） | 1台 |
| 6 | 电动滤光轮（带排序式滤光片） | 1台 |
| # 7 | 电动旋转位移台（带分光晶体） | 1台 |
| 8 | 光快门 | 1台 |
| 9 | # 高速Si探测器 | 1台 |
| 10 | 高速InGaAs探测器 | 1台 |
| 11 | 探测器配套电源 | 1台 |
| 12 | 主动调Q半导体泵浦固态激光器 | 1台 |
| # 13 | # 光电技术应用开发综合实验平台（含附件） | 6台 |
| # 14 | # 光功率与能量计 | 1台 |
| 15 | 控制用台式机 | 2台 |
| 16 | 多波长光学滤波片 | 1批 |
| 设备总预算86.52万 |  |  |

项目具体要求见招标文件（第二章）。

二、投标人的资格条件

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的独立法人；

2.具有本次采购货物的相关的营业范围；

3.具有良好的经营行为和经营业绩，在招投标活动中无不良记录；

4.本次招标不接受联合体供应商参加投标；投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目采购活动。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：400元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

五、投标保证金

投标保证金金额为1.5万元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在2018年9月初办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

六、投标文件组成

1.投标函（见第四章）。

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人必须对项目全部内容进行投标，不得将标书中的内容拆开投标。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（复印件），税务登记证（复印件）。

4. 售后服务、质量保障情况。供货时还须提供原厂质保函(证明)及进货证明材料（该材料面向单价2万元及以上、批量5万元及以上的设备）。

5.所投设备(包括能实现特定功能的所有配件或附件)的彩页（或照片）、技术资料和技术要求响应偏离表（见第四章）；

6.2015年1月以来签订实施的与本项目相关的服务业绩目录及证明材料（目录包含供货单位、供货时间、金额、主要设备、供货单位联系人姓名及联系电话等信息；提供与本项目直接相关的供货合同等材料）。

1-6项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2018年8月6日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第四章）。投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，招标人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意招标人可以自行处置，而不需承担责任。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2018年8月6日下午（暂定）。

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校可根据实际需要对项目中的设备数量进行增减。若投标不足3家或实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。评标小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标小组将依据评分标准进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标候选人。评分标准如下：

| 项 目 | 分数 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 40 | 以满足招标要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价，投标报价等于基准价得40分，投标价格高于基准价的按下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）*40 |  |
| 技术指标 | 45 | 标有★的指标为核心指标。 投标产品的技术参数完全满足招标文件要求得40分；若核心指标有负偏离则视为无效投标；其他指标负偏离，每1项负偏离扣2分，有5项不满足本项得0分。 若核心指标为正偏离的，并提供正偏离的证明材料，且经2/3以上评委认可，每1项可加1分，最高不超过5分。 |  |
| 业绩 | 5 | 根据2015年1月以来签订实施的与本项目直接相关的30万元以上相关业绩打分，有1项，加1分，最多加5分。 |  |
| 售后服务 | 8 | 免费质保期限不低于一年，超出的每一年加1分，最多加4分； 根据服务承诺、服务响应情况打分，优秀得4分，良好得2-3分，一般得1-2分。 |  |
| 综合评价 | 2 | 投标人业绩、信誉、投标文件的符合性、规范性等综合评价，酌情给分。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2. 评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在七个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。供货时间：2018年10月1日前，具体时间以合同为准。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术咨询联系人：杨老师，联系电话：15295578969；

招标文件咨询联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069、83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年7月16日

第二章 采购需求及性能要求

一、采购内容

设备详细参数如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学平台 | 1、台面尺寸2400×1200×800mm； 2、四支撑，M6螺孔阵距25mm，限载800公斤； 3、高导磁不锈钢1Cr17面板，抛亚光密迪纹理处理，内心采用蜂窝结构；台面平直度公差0.05mm/m2，表面光洁度小于1.6μm； 4、包含标的运送上楼、室内安装服务。 | 1台 |
| 2 | 仪器架 | 1、与光学平台配套尺寸，带电源； 2、碳钢表面喷漆； 3、配有漏电保护器及多个电源插座，配有钢板作为隔物空间； 4、底部带底轮及底脚，可移动可固定； 5、包含标的运送上楼、室内安装服务。 | 1台 |
| 3 | 背照式CCD光谱仪 | 1、波段380nm-1050nm； 2、狭缝宽度50um，分辨率1.29nm； 3、探测器：面阵背照式CCD，像素2048； 4、信噪比>800:1； 5、动态范围优于6000:1； 6、包含软件和编程接口（UPI）。 7、包含红外石英光纤，芯径500μm，通光范围360-2500nm，长度2m，SMA905接口。 | 1台 |
| 4 | 高稳定石英卤素灯光源 | 1、包括电源、灯泡和灯罩，功率为250W。 2、电源参数：线性调整率 0.01%，光纹波 <0.05 % rms，数字仪表分辨率，电流/功率/电压分别为0.01A/1W/0.01 VDC，带RS-232/USB控制，带底座； 3、灯泡参数：近似通量8400 lm，色温3400K，电流和电压分别为10.42A和24V； 4、灯罩参数：透镜材料 Fused Silica。 | 1台 |
| 5 | 高分辨单色仪（带旋转法兰） | 1、配合上述高稳定石英卤素灯光源使用，与之组成高亮度可调谐光源，因此来源于同一厂家； 2、光栅刻线数600lines/mm，光谱范围350-1800nm，内含电子快门； 3、Czerny-Turner 光学设计，输出端口包含抛物面反射镜适配器的旋转法兰，装配离轴抛物面反射镜； 4、提供基于 LabVIEW的实用程序软件； 5、使用 USB或GPIB进行控制； 6、附件包含600微米和1240微米的固定狭缝。 | 1台 |
| 6 | 电动滤光轮（带排序式滤光片） | 1、配合上述高稳定石英卤素灯光源和高分辨单色仪（带旋转法兰）使用，与之组成高亮度可调谐光源，因此来源于同一厂家； 2、滤光轮包含4个1.0 英寸 (25.4 mm) 直径的消高阶衍射滤光片； 3、软件可控的电动模型，用于不透光连接的法兰安装； 4、可连接单色仪。 | 1台 |
| 7 | # 电动旋转位移台 # （带分光晶体） | 1、包含伺服控制器、电源和a-BBO分光晶体； 2、中心孔径能安装Ø1英寸光学元件； 3、360°行程范围，双向重复性优于±0.1°； 4、反冲优于±0.3°； 5、分光晶体的通光孔径为10 mm，支架尺寸为Φ25.4x26.0。 | 1台 |
| 8 | 光快门 | 1、包含光快门和控制器； 2、曝光频率大于25 Hz，最小曝光时间小于10 ms，可常开或常闭； 3、通光孔径不大于0.5英寸； 4、固定螺口为公制M4。 | 1台 |
| 9 | 高速Si探测器 | 1、波长范围320-1000 nm，带宽不低于1 GHz，上升时间400ps，自由空间光接收； 2、最大跨阻抗增益大于350V/A，峰值响应度0.5 A/W，输出阻抗50欧姆； 3、饱和功率不低于2mW； 4、最大脉冲功率不低于10mW。 | 1台 |
| 10 | 高速InGaAs探测器 | 1、波长范围900-1700 nm，带宽不低于1 GHz，上升时间400ps，自由空间光接收； 2、最大跨阻抗增益大于700V/A，峰值响应度1.0 A/W，输出阻抗50欧姆； 3、饱和功率不低于1mW； 4、最大脉冲功率不低于10mW。 | 1台 |
| 11 | 探测器配套电源 | 上述高速Si探测器和高速InGaAs探测器的配套电源，因此来源于同一厂家。 | 1台 |
| 12 | 主动调Q半导体泵浦固态激光器 | 1、波长532nm，平均功率3W，脉冲能量大于60微焦，脉冲宽度小于0.7ns，重复频率1Hz-70kHz。 2、光斑质量（M2）<1.25，横模TEM00； 3、光束直径（高斯拟合，1/e2）约为2 mm； 4、抖动、振动：< ±2 ns。 | 1台 |
| 13 | 光电技术应用开发综合实验平台 | 1、整体基本要求： ①系统主要包括微型光学平台、数字仪表及光电子元器件平台、线/面阵CCD相机的原理与应用及数据采集输入输出端口、计算机功能软件等部分； ②能完成四大类光电技术实验，包括光电传感器件原理与特性的实验、光电检测技术实验、现代光学实验以及CPLD应用技术开发实验；能提供教学光盘和实验指导书。 ③附件：除提供6台光电技术应用开发综合实验平台外，还需配置台面尺寸2400×1200×800mm、四支撑、M6螺孔、阵距为25mm的光学平台1台，以及与光学平台配套尺寸一致的、碳钢表面喷漆、带电源的仪器架1台，用于教师演示光路的搭建方法。 ④需提供标的运送上楼、室内安装服务。 2、各部分功能模块要求： ①微型光学平台为导磁材料，可利用磁性底座与光学配件及电子元器件搭建出光学系统。需配备：磁性底座、底座支撑杆、调整架以及各种夹持装置和连接线。 ②数字仪表方面能够提供数字电压表（四位半）、数字电流表（四位半）和自动更换量程的数字照度计。光电子元器件方面主要包括但不限于光电二极管、光电三极管、光敏电阻、硅光电池、发光二极管、PIN光电二极管、雪崩光电二极管、LED点光源装置、热释电实验装置、白色远心照明光源、点型半导体激光器、四象限光电传感器、现场可编程逻辑器件（CPLD）等相应元器件和实验装置。 ③平台面板上应安装有线/面阵CCD相机的原理与应用及数据采集输入/输出端口，输入端口与平台内部的线阵CCD相机的数据采集卡与面阵CCD图像传感器的数据采集卡能够构成一整套数据采集系统，通过USB总线接入计算机。主要包括但不限于线阵CCD相机、彩色面阵CCD相机、8位A/D线阵CCD数据采集卡、50mm相机镜头、彩色面阵CCD图像采集卡、面阵CCD图像采集标准图片等。 ④平台应配备有各种功能软件，方便直观显示实验结果外，还需提供DEMO演示软件、SDK软件开发包，供学生进行二次开发。 ⑤其他。配备实验指导书、平台软硬件使用手册以及实验录像光盘，100 M带宽以上的示波器。 | 6台 +相关附件 |
| 14 | 控制用台式机 | 1、主机配置要求：CPU不低于i5-7500，8G内存，500G以上硬盘，独立显卡； 2、显示器要求：23.8英寸，分辨率不低于1920*1080 | 2台 |
| 15 | # 光功率与能量计 | 1、包含一个光功率和能量计、两个光电二极管探头（可见光波段/红外波段）和一个热释电能量探头； 2、光功率和能量计参数：可与计算机相连，光电二极管探头的采样频率15Hz，热释电能量探头的采样频率为5kHz，带TFT显示； 3、可见光波段光电二极管探头参数：光谱范围400-1100nm，最大测量功率2W，最小可检测功率100pW； 4、红外波段光电二极管探头参数：光谱范围780-1800nm，最大测量功率2W，最小可检测功率5nW； 5、热释电能量探头参数：波长范围0.185-25微米，测量范围10微焦-150毫焦，分辨率100纳焦。 | 1台 |
| 16 | 多波长光学滤波片 | 1、多波长光学滤波片共有20片，分为介质膜滤光片和反射型中性密度滤光片2种，直径均为25 mm或1英寸，并包括相关安装附件； 2、介质膜滤光片参数（共12只）：（1）截止区域的衰减度为OD > 3的共11只，包括450 nm长波通滤光片1只，500 nm长波通滤光片2只，600 nm长波通滤光片1只，650 nm长波通滤光片1只，700 nm长波通滤光片1只，700 nm低波通滤光片1只，750 nm长波通滤光片1只，800 nm长波通滤光片1只，900 nm长波通滤光片2只；（2）截止区域的衰减度为OD > 5的550 nm长波通滤光片1只。（3）附件：包含用于Ø1英寸光学元件的光学调整架12只，带卡环用于Ø1英寸光学元件的固定式透镜安装座12只（均为公制）； 3、中性密度滤光片参数（共8只）：（1）N-BK7基底，光学密度分别为OD0.1、OD0.2、OD0.3、OD0.4、OD0.6、OD1.0、OD2.0，OD2.0，（2）附件：包含双轮、可装12个滤光片的滤光片轮装置1只，SM1拨杆驱动可变光阑（Ø0.8－Ø12 mm）1只，用于Ø1英寸光学元件的连续旋转安装座3只。（均为公制）。 | 1批 |

标★的为核心指标。

说明：投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格、性能和质量的基本要求，其中标有★的指标必须符合，否则为无效投标；产品达到国家、行业规定的通用标准和强制标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。也可投标其他质量、性能更优产品。

二、性能要求

见上表，如有不清楚的地方，请与杨老师联系，联系电话：15295578969。

三、其它要求

1.因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人所需要的功能及参数要求。

2.投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体，投标人也须保证安装后就能正常工作。

3. 产品免费保修时间不少于1年，售后服务响应要求48小时内。

第三章 合同主要条款

1.合同金额

*********（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费及附件、辅材等一切费用。

2.交货期

中标人在2018年10月1日前将合同标的运送到招标人指定地点。

3.交货地点

江苏省淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院14号楼5楼。

4.付款方式

合同期内货到我校安装、调试完毕，验收合格后，付合同款的95%；余下5%合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

5.保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修     年（不少于1年）；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

6.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方，完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（4）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，签署验收合格报告；

（5）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

被授权人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五  技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签章:

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项评价。

六 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年  月  日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

七  投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容       全部投标/ /列出序号

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间